**客户代测样本表**

**1、检测指标参考文献：**

**2、样品背景信息（什么样品，样品来自什么物种，是否有传染性），样品数量，保存条件：**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **待测样本** | 血清 | 血浆 | 组织 | 细胞 | 细胞上清 | 其他 |
|  |  |  |  |  |  |
| **样本处理方式** |  | | | | | |

3、 检测要求（检测项目？样品是否要处理？是需要做复孔？）：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **样本编号** | **样本体积** | **检测指标** | **是否做复孔** | **其他要求** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

**样本代测注意事项：**

**1、样本储存：**不要反复冻融，样本处理后可分装密封保存，4℃保存应小于1周，-20℃不应超过1个月，-80℃不应超过2个月。

**2、样本管标记：**在样本管盖或管壁标记样本名称及体积，管口以封口膜封好，防止污染。

**3、样本体积要求：**按照每个检测孔需要100μl体积来准备

**4、样本邮寄要求：**干冰或冰袋运输。

**5、为保证公司员工安全，本公司不检测具有传染性疾病的样本。**